문서번호	시설관리과-12575
결재일자	2015.7.8.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	시설관리과장			결재
윤기영	김효수	07/08 남정열
협 조

사급자재공급원 승인검토 보고(고덕초등학교외 6개소 학교급수시설개선공사-전기)

우리사업소에서 시행하고 있는 『고덕초등학교외 6개소 학교급수시설 개선공사』에 사용할 사급자재에 대한 공급원 승인 검토건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

□ 현    황

○ 공 사 명 : 고덕초등학교외 6개소 학교급수시설 개선공사[전기]

○ 공사개요 : D=2.5~6.0SQ L=1,316m

○ 계약기간 : 2015.7.2.~ 2015.10.21.

○ 도 급 비 : ***********

*************************

□ 검토내용

○ 품  명 : 전력케이블외 2종

○ 공급원 : (주)EMG전선외 2개 업체

○ 상기 품명 전력케이블외 2종에 대한 한국산업규격 표시인증(KS), 전기용품안전관리법(KS), 공사품 품질관기법 및 공인기관 시험성적서, 납품실적 등

□ 조치의견

상기 검토 내용대로 사급자재 공급원 신청서를 승인하고 감리사((주)건양엔지니어링) 및 시공사에 통보코자 합니다.

첨부 : 사급자재 공급원 승인검토서 1부  끝.