피난 ‧ 방화시설 불시단속 조사서

결재	구급팀장	검사지도팀장	예방과장
	박인숙	정광훈	07/08 박성진

대상명	대종빌딩	위 치	송파구 백제고분로 509
대표자	최교춘외23	전화번호	2202-6893	업종	업무시설
규 모	철근콘크리트조 6/15층, 연면적 10059㎡

관리실태 및 운영사항 단속
확인 사항	단속 결과	조치사항(예정)
폐쇄 ‧ 훼손 ‧ 변경행위	- 특이 사항 발견치 못함.	-
물건적치 또는 장애물 적치행위	**특이사항 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 특이사항 발견치 못함
방화셔터 작동여부	- 해당사항 없음.
기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	- 관계자 화재예방요령 등 소방안전 교육 실시함.
참 고	피난, 방화시설 폐쇄행위 금지 홍보문안 게첨토록 지도함.

검사일시	검사자
2015. 7. 7.	소방경 박인숙