특수장소 화재발생대상 현장조사보고
문서번호	현장지휘대-2578	결재	1지휘대장
수 신	내부결재		전결 03/07 김상곤
접수번호

대상명		기영빌딩 (발리2유흥주점)				대표자	안치정				방화관리자			조상수
위치	종로구 236-1(종로5가)										위험물안전 관리자			해당없음
건물구조	양식 철근조 6/1층 슬라브가1동 668㎡										전화번호			#############
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								◎ 적정함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								◎ 적정함
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								◎ 적정함
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								◎ 해당없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								◎ 숙지함
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								◎ 적정함							관계자 119신고 및 소화기이용 자체진화함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ◎ 2014. 3.4 .18:58 경 발생한 발리2 유흥주점 주방 냉장고에서 발생한 화재는 특이사항 없이 관계자에 의해 자체진화 되었음.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :
				◎ 조사일시 : 2014. 3. 4. 18:58~19:30
				◎ 조 사 자 :					담당자			신동은