출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	07/08 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 08
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 4

보 고 내 용
일 시	2015. 07. 08(수) 09:00~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.07.07. 최동원,박찬삼,이송기,윤희권,박순덕)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 노원구 일대 수질검사 2. 수질자동측정기 점검 - 대상 : 4.19배수지등 3개소 - 내용 : 측정값 확인 및 보정 3. 차염발생용 소금 품질검사 의뢰 - 대 상 : 공릉배수지 차염발생용 - 의뢰처 : 보건환경연구원 4. 급수설비수질검사 의뢰 - 대 상 : 노원구 월계동 염광고등학교등 3개소 6개지점 - 의뢰처 : 중부수도사업소 5. 수질민원처리 - 대상 : 강북구 미아동 연립주택등 3개소 - 내용 : 단순수질검사
비 고