정 기 점 검  보 고 서

(시설물명 : 보라매고가)

문서번호	시설보수과-883
보존기간	년
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		김찬구	03/07 민승기
협조
	주무관		금종융

시 설 물 명

보라매고가

시설물

개  요

폭 15~22.5m

길이  3,526m

법정구분

(1종)

준공

연도

1994.7.29.

관 리 책 임 자

남부도로사업소 시설보수과

직 급

지방시설주사

정규용

점 검 자

남부도로사업소 시설보수과

주 점 검 자

지방시설주사

정규용

합 동 점 검 자

지방시설주사보

금종융

합 동 점 검 자

과장

김찬구

□ 점검일시 : 2014. 03. 06. (목)

□ 점검구간 : 상부

□ 점검 구간내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전 점검 및 진단관련사항						조 치 후 이상발생 여 부	비 고
연번	위치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조치내용

□ 새로운 이상 발생 현황

위치

손상내용

손상

규모

손상

등급

조치계획

전 문 가

자문여부

비  고

대림방향

전구간 배수구 막힘

공무직 청소예정

#1

신림방향

신대방역앞 낙하물 청소

관악구 청소의뢰

#2

따로붙임 : 위치도 및 사진 1부 .  끝.

□ 위 치 도

보라매고가

□ 현황사진

대림방향 신대방역앞 상부 전경	신림방향 신대방역 상부 전경

#1 대림방향 배수구 막힘	#2 신대방역앞 낙하(투기)물 청소