문서번호	대기관리과-12811
결재일자	2015.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/09 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/08)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/08)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 8(수) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 고려대학교 등 17대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
고려대학교	김병철	성북구 안암동 5가 1-2	2.19 1.36	2대 1대	(주)수국	P9M(LX) P72M(LX)
대우인쇄교역	권영환	금천구 독산동 301-14	0.3	1대	(주)부-스타	LES-40A
독산주공14단지 입주자대표회의	백창기	금천구 독산동 1088	5.65 3.23	2대 1대	(주)수국	F16GN(LX)
브란운관광	신학주	성북구 보문동4가 77-2	1.5	1대	(주)부-스타	LES-150A
시흥벽산아파트 입주자대표회의	김석기	금천구 금하로 793	11.3	2대	(주)수국	F20GN(LX)
아이서비스(주) 잠실아이스페이스	김세민	송파구 신천동 11-10	1.00	2대	(주)수국	P60M(LX)
안암랜드	이동훈	성북구 안암5가 86-132	1.61	1대	(주)수국	P9M(LX)
염광희 (두레사우나)	염광희	송파구 방이동 144-10	0.81	1대	(주)부-스타	LES-90A
올림픽프라자 상가관리소	전병술	송파구 양재대로 1222	2.44 1.22	2대 1대	(주)수국	P9M(LX) P100M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
고려대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대우인쇄교역	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
독산주공14단지 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
브란운관광	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
시흥벽산아파트 입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
아이서비스(주) 잠실아이스페이스	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
안암랜드	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
염광희 (두레사우나)	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
올림픽프라자 상가관리소	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(17대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(17장)

고려대학교_1	고려대학교_2	고려대학교_3	대우인쇄교역
독산주공14단지_1	독산주공14단지_2	독산주공14단지_3	브라운관광
시흥벽산아파트_1	시흥벽산아파트_2	아이서비스_1	아이서비스_2
안암랜드	염광희두레사우나	올림픽프라자상가_1	올림픽프라자상가_2
올림픽프라자상가_3