공원 음수대 수질검사 결과 보고(2/4분기)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	정승열	김철	07/09 代김경식

2015년 2분기 공원 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 7. 9

보고자   환경7급 정승열

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2015. 6. 4(목) ~ 6. 23(화)

2. 대    상 : 옹기골공원 등 42개소 86개지점

3. 검 사 자 : 김철, 김재돈, 정승열, 김영보, 윤흥하

4. 검사항목 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

5. 수질검사 현황 (세부내용 붙임 참조)

음수대 (수)	수질검사결과				미검사내역				비고
	계	적합	부적합	미검사	소계	철거	사용중지	고장
86	86	75	0	11	11	3	8

6. 의 견

- 곰돌이공원 등 5개소 8개지점은 사용중지 상태임.

- 한강시민공원, 고척근린공원, 삼각어린이공원은 각 1개지점 폐쇄함.

붙임 - 수질검사 내역 1부.  끝.