함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	물품 구매(1취수장 취수펌프 제작구매 설치)

1. 1취수장 취수펌프 교체계획(보수과-63:2014.1.8), 설계심사결과(계약심사과-3256:2014.2.26)호와 관련입니다.

2. 우리 정수센터 1취수장 취수펌프 제작구매 설치 사업을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 건    명 : 1취수장 취수펌프 제작구매 설치

나. 납품기간 : 계약일로부터 150일

다. 소요예산 : 금987,492,400원

라. 계약방법 : 제한경쟁(종합낙찰제)

마. 입찰참가자격

국가종합전자조달시스템 입찰참가기준에 의해 원심펌프(G2B 물품분류번호:40151503)를 제조로 등록한 자

바. 낙찰자선정방법 : 종합낙찰자결정

조달청 훈령 제1517(2011.7.21) 3조1 에너지 소비효율 평가제품. 추정가격이 5천만원 이상인 펌프(구경 500mm이상, 산업용에 한함)로 입찰참가시 제시되는 펌프의 최저효율은 정격유량 양정점에서 본 입찰공고의 특별시방서에서 제시된 효율 86%이상이어야 함

사. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

붙임문서 1) 설계심사 결과서(본청 계약심사과) 1부.

2) 설계도서(물품매입요구서,원가계산서,제작지침서) 1부.

3) 제한경쟁입찰 사유서 1부.

4) 실적제한시 금지해야 할 사항 체크 리스트 1부.

5) 사업추진계획방침서 1부.

6) 청렴계약이행서약서 1부.

7) 친환경상품 구매가능 검토서 1부.   끝.     2014.3.6. 추산필 3번

★주무관							최윤수				주무관					代변민용					보수과장					남효돈					계약2팀장						홍연화
재무과장							김홍기				소장					03/07 유성종
협조자				주무관							변민용					행정관리팀장							오철선
시행			보수과-702										(						)		접수												(						)
우	134-860					서울 강동구 아리수로 131(암사동3)																/
전화		3146-5780							/전송			3146-5706					/	choi4885@seoul.go.kr													/	대시민공개