【별지2호서식】

소방활동 자료조사서

결재	담당자	3팀장	119안전센터장
	김성국	김교환	03/07 김명수

1.일반현황

대상명	모산빌딩(홍성대건물)	위 치	서초구 강남대로202		전 화	02-574-1095
관계인	홍성대	방화관리자	홍성택	상주인원	45	수용인원	50
주용도	업무시설 및 근린시설	취약장소
건 물 구 조	양식 철근조 스라브가 8/3층 1동 건축면적 : 419,4㎡ 연면적 : 4,840.07㎡
특이사항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	소화활동설비 사용가능	- 활용가능함
연소확대요인	용도별, 층별 연소확대 요인	- 층별 방화구획 되어있음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	위험물사용	- 자료조사시 발견치 못함
화기취급상황	취사용, 난방용 사용	- 취급시 안전하게 사용토록 지도함
소방활동구역 등 진압 여건	소방차량 진입 및 특수차량 활용 가능성 등	- 소방차량 진입 가능함
긴급 통행	해당없음
피난명령 및 인명구조여건	피난계단 관리상태 및 인명구조 여건	- 피난계단 적정 관리되며 유사시 대피로 확보 철저 등 지도함
비상용승강기 및 피난계획	비상용승강기 설치 및 관리상태	- 해당없음
소화용수시설	소방용수시설 확보 상태	- 공설 7044.
기타 조치사항	소방시설 관리요령 및 사용법	- 관계자에게 유사시 119신고요령 및 초 기 화재진화방법 교육함

소방활동자료조사서

2014년 03월 06일

조사자   소속   양재119안전센터   계급  소방장  성명  김 성 국(인)