저수조 위생관리 실태점검 보고

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	오승미	김근용	07/09 이자원

	명에 의하여 음수대 미설치 학교 저수조 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015 . 7. 9.
복명자 :********** 성명 : 오 승 미

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 4. 13 ~ 6. 29

○ 점검대상 : 음수대 미설치 저수조 급수학교(수명초등학교 등 16개소)

○ 주   소 :********************

□ 주요점검사항

○ 저수조내부 등 위생상태

○ 저수조 맨홀 잠금장치 설치 여부

○ 통기관, 월류관 방충망 설치 여부

○ 위생점검 실시 및 기록물 보관 여부

○ 관리자 교육이수여부

*******

**********************************

*******************

*******************

붙 임 : 저수조위생관리실태점검결과(수명초등 등 16개소) 1부.  끝.