	강북소방서
수신자	현인종합건축사무소 김원운 대표 귀하
(경유)
제 목	강북소방서 시민안전체험관 설계 준공전 검토결과 회신

1. 소방재난행정에 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사무소에서 제출한 강북소방서 안전체험관 설계 준공전 제출된 설계안에 대한 검토 결과를 다음과 같이 회신하오니 소관업무에 참고하시기 바랍니다.

○ 설계 기본안 및 중간설계 검토 의견

구분	검토 의견
공통사항	○ 모든 면에서 최우선적으로 “안전”을 고려하여야 함 ○ 벽체 모서리를 라운드형으로 설계 ○ 좌석의 디자인 및 색상은 어린이 정서 반영 설계 ○ 반자 및 바닥교체 ○ 독립 냉,난방,환기 설비
오리엔테이션룸	○ 블루 스크린(천장형) 위치조정(소화기체험 앞) ○ TV 모니터 크기변경(52인치 → 84인치) ○ 피난.탈출체험 안전공간 확보 및 완충장치 반영
화재대피체험	○ 무너지는 벽 연출 위치조정(엘리베이터 옆)
완강기 체험	○ 완강기 체험 위치조정(출입구 좌측)
응급처치 체험	○ 응급처지 체험장 크기조정(3.1M → 4.5M)

끝.

	강북소방서장
담당자	박기현		홍보교육팀장	손동주		소방행정과장	07/09 이창식
협조자
시행	소방행정과-8158	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 911(번동 365-1)	/
전화	02)6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	pkh91@seoul.go.kr	/	대시민공개