고압가스 수불부(7.8)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/09 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			21,312						6,538			40,845
7.01		211	21,101	6,300	0	359	297	656	12,182		1,700	39,145
7.02		222	20,879		0	415	322	737	11,445		1,790	37,355
7.03		138	20,741		0	467	311	778	10,667		2,157	35,198
7.04		90	20,651		0	380	291	671	9,996		1,911	33,287
7.05		0	20,651		0	327	250	577	9,419		2,063	31,224
7.06		63	20,588	6,300	0	293	245	538	15,181		2,296	28,928
7.07		381	20,207		140	137	170	447	14,734		972	27,956
7.08		389	19,818		284	0	148	432	14,302		955	27,001
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계		1,494		12,600	424	2,378	2,034	4,836			13,844