문서번호	예방과-11711
결재일자	2015.7.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
홍성민		이정환	07/09 계광옥
협조
	★담당자		김종협

의료기관 개설 관련 소방점검 현지확인 결과보고(*****)

1. 관련근거

○동대문보건소 의약과-11157(2015.07.01.)호 『의료기관 개설 신고사항 변경신고(신규개설)에 따른 소방법 등 관련 확인 요청』

2. 의료기관안전점검 요청에 따른 소방시설 등 현지확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : *****

나. 위     치 : *****************(장안동)

다. 대 표 자 : ******************

라. 건물구조 : *************************

마. 사용면적 : ************

바. 소방시설 : 소화기, 자동화재탐지설비, 스프링클러설비, 유도등, 누전차단기 등

사. 확인 일시 : 2015. 7. 8.(수)

아. 확인 결과 – 적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현장 확인한 바 소방시설이『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』에 적합하게 설치되어 있으므로 적합함을 통보코자 합니다.

붙 임 : 소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 장      성 명 : 김 종 협

계 급 : 소 방 교      성 명 : 홍 성 민