아리수 품질확인제 주간 추진실적 보고

(2015. 7. 8. 현재)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	07/09 이두영

	아리수 품질확인제 업무추진과 관련하여 기간제 근로자 및 직원이 실시한 시민고객 수도꼭지 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

검사기간 : 2015. 7. 2. ~ 7. 8.

검사지역 : 4개구 (관악, 금천, 동작, 영등포)

추진대상 : 노후주택, 옥내배관 개선 및 사회취약계층, 학교 등

검사항목 : 탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리

추진실적

구 분	주 간 실 적						월간 누계 (7월)	총누계	목표대비 잔여건수	추진율 (%)
	옥내배관 개선가구	노후 주택	어린이집	음수대	기타	계
수질검사	12	1,323	25	1	108	1,469	1,833	19,949	20,877	48.9%
부재가구	-	3,012	-	-	-	3,012	6,705	31,301
검사거부	-	4	-	-	-	4	11	338

조별	검 사 내 역	연간 목표	금 주	총누계	비고
1조	********	4,536	150	2,172	○ 기간별 목표 건수 - 연간 : 40,826건 - 월간(7월) : 5,040건 - 일간 : 30건/1개조
2조	********	4,536	150	2,039
3조	********	4,538	150	2,068
4조	********	4,536	150	2,073
5조	********	4,536	150	2,042
6조	********	4,536	150	2,012
7조	********	4,536	150	2,059
8조	********	4,536	150	2,074
9조	********	4,536	150	1,996
소 계	기간제근로자	-	1,350	18,535
	수질팀	-	119	1,414
총 계		40,826	1,469	19,949

끝.