보    고    서

등록번호	급수운영과-14831

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정호정	박혁순	07/09 이승철

명에 의거 폐전수전에 대한 인입관 폐쇄와 관련하여 현장 조사후 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 7. 9.

복 명 자 : 지방시설7급  정 호 정

1. 폐전 현황

○ 관련문서 : 요금과-19296(2015.7.3.) “인입관 폐쇄 의뢰”

**** ** ** **중구 ********

****************************************

2. 보고 내용

○ 상기 수전을 요금과에서 폐전함에 따라 우리과에 분기점 폐쇄를 요청한 사항임.

3. 조치 계획

○ 불용관 누수를 사전에 예방코자, 폐전 수전 분기점 폐쇄 작업을 기 계약된 『중구 관내 상수도공사』 업체에 시공지시하여 처리코자 합니다. 끝.