문서번호	시설관리과-11038
결재일자	2015.7.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배용우		김충완	07/09 이계환
협 조
	급수운영과장			김수영
	주무관			代강대유

상계배수지 초음파유량계 설치계획

2015. 07.

북부수도사업소

시설관리과

상계배수지 초음파유량계 설치계획

상계가압장에 초음파유량계가 설치되어 운영중이나 가압장 급수지역이 직접급수지역과 배수지 급수지역으로 구분되어 있어, 배수지 공급물량 파악이 힘든 실정으로 효율적 배수지 관리를 위해 유입측에 초음파유량계를 설치코자 함

시설현황

❍ 시설명(위치) : 상계배수지(노원구 상계동 산161-2)

❍ 배수지용량 : 1400㎥(해당가압장 : 상계가압장)

❍ 급수지역 : 상계3,4동 일대

추진계획

❍ 유량계 변실 신설 → 급수운영과 시설물 담당에게 협조 의뢰

❍ 초음파유량계 구매 설치 → 조달구매(제3자단가계약)

❍ 유량감시시스템 보수 용역 → 전자수의계약

세부추진계획

❍ 유량계 변실 신설 [붙임1 : 현장사진 참조]

- 2015년 노원구 시설물 연간단가업체에서 변실을 신설토록 급수운영과

시설물 담당에게 협조 의뢰

❍ 초음파유량계 구매 설치

- 구매대상 : 초음파유량계(200㎜용) 1대

***************조달구매(제3자단가계약)

**********백만원

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비및부대비,시설비(31102)

❍ 유량감시시스템 보수 용역

- 보수내역 : 유량감시시스템 소프트웨어 보수 용역 1식

- 계약방법 : 전자수의계약

- 소요예산 : 2백만원

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,기타교체비(22202)

향후계획

❍ 유량계 변실 신설 의뢰(급수운영과) : ‘15년 7월

❍ 초음파유량계 구매 설치 : ‘15년 8월 ~ 9월

❍ 유량감시시스템 보수 용역 : ‘15년 8월 ~ 9월

붙임 : 현장사진 1부.  끝.