	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울특별시 응답소 전자민원 관련 소화전 주변 적치물 현지확인 결과 보고

1. 관련근거

가. 서울특별시 응답소 전자민원 접수번호(20150706003111)호『소화전 관리가 안되고 있습니다』

나. 재난관리과-4713(2015.7.8.)호 『서울특별시 응답소 전자민원 관련 소화전 주변 적치물 처리계획』

2. 서울특별시 응답소 전자민원 접수에 따른 현지확인 결과 보고입니다.

가. 확인일시 : 2015. 7. 8.(수) 13:00

나. 대    상 : 지상식 소화전 1236호, 현장대응단 관할

다. 장    소 : 성북구 안암로95-3(안암동 103-134)

라. 확 인 자 : 소방용수담당 소방교 송영운

마. 민 원 인 : ******************

바. 확인결과

○ 현장 방문하여 확인한 바 현재 금메달마트에서는 자판(적치물)을 소화전 주변에 설치하지 않은 상태였으며,

○ 금메달 마트 관계인(*******)에게 소화전 주변 자판(적치물) 관련 재발방지 교육을 실시하였습니다.

붙 임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

담당자	송영운		대응총괄팀장	박일남		재난관리과장	07/09 정종술
협조자
시행	재난관리과-4744	(		)	접수		(		)
우	136-858	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-921-6119	/전송	02-925-0119	/	songyoungwn@seoul.go.kr	/	대시민공개