투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제목	시민의 숲공원 수경시설 수질검사 의뢰

1. 조경과-4766(2015. 3. 26),공원운영과-4895(2015. 4.15)호와 관련입니다.

2. 2015년 수경시설 관리계획에 의거하여 우리사업소(조경지원과)에서 관리하고 있는 연못분수,바닥분수,계류에 대하여 아래와 같이 수질검사를 의뢰하오니 검사하여 결과를 보내주시기 바랍니다.

가. 검사구분 : 수질검사 의뢰

나. 의뢰일시 : 2015. 07.13

다. 검사대상 및 항목

연번	공원명	검사항목	채수량	비고
1	시민의 숲공원 (연못분수)	COD, SS,T-N, T-P,클로로필-a,대장균	4ℓ×1통 1ℓ×1통	수환경생태팀
2	시민의 숲공원 (바닥분수)	PH,탁도,대장균	1ℓ×1통 200㎖×1통	먹는물분석팀
3	시민의 숲공원 (계 류)	PH,탁도,대장균	1ℓ×1통 200㎖×1통	〃

끝.

	동부공원녹지사업소장
주무관	정병연		조경지원과장	07/09 김제중
협조자	청원경찰	조성현
시행	조경지원과-4279	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 서초구 매헌로99길(양재동 236번지)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-575-3895	/전송	571-5715	/	byoung1130@seoul.go.kr	/	대시민공개