함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제목	아리수음수대 수리 요청

1. 우리사업소 관내 학교에 설치된 아리수음수대중 고장으로 사용이 불가하여 수리요청된 건을 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 아리수음수대 수리요청 내역

학교명	수량	고장 내용	음수대위치	비고
석관고등학교	2	1. 콘덴서, 릴레이 고장 2. 드라이어필터 고장	후관1층 전관2층

첨부 : 아리수음수대 수리요청 공문 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	유명수		주무관	한상근		시설관리과장	전결 07/09 나태산
협조자
시행	시설관리과-20104	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동 2가)	/
전화	02)3146-2208	/전송	02)3146-2239	/	yms1903@seoul.go.kr	/	대시민공개