	관악소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	난곡119안전센터 차고문 고장발생보고

1. 소방행정과-16372(2014.12.31.)호 『2015년도 소방장비 관리 운용 기본계획 시달』 과 관련입니다.

2. 난곡119안전센터 차고문 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장발생 내용

부 서	고장발생일시	고장내용	차고문제작사	비고
난곡119 안전센터	2015.07.08.(수) 23:57	구동기어축 파손 및 롤러 탈착	블루코스텍(주)

나. 조치사항

1. 23:58 차고문 수동으로 응급조치하였으나 작동하지 않음

2. 23:58 서울종합방재센터에 구급출동 및 전차량 출동불능 유선통보

3. 00:00 본서상황실 차고문 고장으로 출동 불능 보고

4. 00:10 차고문 A/S업체(블루코스텍)에 통보하여 A/S 긴급수리 요청

5. 01:16 A/S업체(블루코스텍) 센터 방문-구동기어축 파손 및 롤러 탈착 확인

6. 01:40 현장대응단 2소대 펌프차 출동대기 도착

7. 2015.7.9.(목) 08:15 현재 블루코스텍 직원들 재방문하여 수리 중

붙임 : 난곡 차고문 고장사진 4부.

끝.

	난곡119안전센터장
담당자	구휘모		진압3대장	김용삼		센터장	07/09 정성택
협조자
시행	난곡119안전센터-2894	(		)	접수		(		)
우	151-898	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	khm1008@seoul.go.kr	/	대시민공개