함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	현장민원과장
(경유)
제목	재건축 아파트 폐전 수요가 플러그 설치 요청

1. 누수방지과 -1099(2015.2.10)호와 관련입니다.

2. 위 대호에 의거 재개발·재건축지역 점검결과 아래와 같이 적출되어 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 위      치: 고덕3단지 재건축아파트(강동구 상일동 121)

나. 적 출  내 용 : 폐수전 플러그 미설치

다. 현      황 : 고덕3단지 재건축아파트 ***************

플러그 미설치되어 폐전처리 완료되었음에도

수돗물 정상공급되고 있어 민원접수.

라. 조치요구내역 : 재건축 아파트 모든 폐전 수요가 플러그 필수 설치 요함. 끝.

	시설관리과장
주무관	윤기영		주무관	김효수		시설관리과장	07/09 남정열
협조자
시행	시설관리과-12665	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5194	/전송	3146-5239	/	life@seoul.go.kr	/	부분공개(6)