함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		중부수도사업소
수신	서울특별시중구청장(도심재생과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 업무 협의 회신(다동 10)

1. 도심재생과-7297(2015.06.25.)호와 관련입니다.

2. ***** ************ 신청과 관련, 우리 사업소 소관사항에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : 다동 10번지

나. 건 축 주 : 한국관광공사

다. 지역·지구 : 일반상업지역, 방화지구, 무교·다동 도시환경정비구역

라. 건축규모 : 지하4층/지상17층, 연면적 26,248.98㎡

바. 대수선 등 신청내용

아. 검토결과 : 시수인입 가능한 지역으로 설치할 계량기는 100mm가 적정하며, 급수협의조건을 첨부하오니 준수하시기 바랍니다.

첨부 : 급수협의조건 1부.  끝.

							중부수도사업소장
★주무관							김두수			주무관					박혁순					급수운영과장					07/09 이승철
협조자
시행			급수운영과-14784									(						)		접수											(						)
우	100-856					서울특별시 중구 장충단로 88번지 중부수도사업소 급수운영과															/
전화		3146-2160						/전송			3146-2189					/	dusu@seoul.go.kr												/	부분공개