문서번호	친환경교통과-3680
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		그린카보급팀장	친환경교통과장
김현수		김정웅	03/10 강희은
협조

전기승용차 완속충전기 불용계획

2014. 3

기후환경본부

(친환경교통과)

전기승용차 완속충전기 불용계획

제작업체(LG CNS)에 고장난 완속충전기 2대를 수리요청했으나 수리비가 신규 설치비보다 많다고 의견을 제출하여 아래와 같이 불용처리 하고자 함

Ⅰ				개 요		‘

고장내용 : 완속충전기 2대 고장(서소문별관 1대, 남산별관 1대)

고 장 일 : 2014년 1월 경

납품업체 : ㈜LG CNS

납품연도 : 2010년

LG CNS에서 납품한 고장난 완속충전기

Ⅱ				그간 추진내용		‘

’14.2.25(화) : 납품업체(LG CNS)에 완속충전기 2대 수리요청

- 서소문별관 및 남산별관 내 완속충전기 각 1대 수리요청

- 납품업체에서 수리를 위해 완속충전기 2대 회수

’14.2.26(수) : 중부공원녹지사업소 완속충전기를 서소문으로 이설

- 중부공원녹지사업소가 남산별관으로 이전을 했고 남산별관에는 기존 완속충전기가 다수 설치되어 사업소 완속충전기를 서소문별관으로 이설

’14.3.4(화) : 납품업체에서 검토의견 제출

- 2010년 전기차가 전무했던 당시 카니발 개조차량과 함께 개발된 완속충전기로 안정성, 내구성 등에서 많은 부분이 미흡한 제품임

- 수리 시, 단순한 부품 교체수준이 아닌 재개발 수준의 비용이 예상됨

- 기존 완속충전기를 폐기하고 신규 완속충전기를 설치하는 것이
비용적인 측면 및 제품 품질에서 합리적일 적으로 판단됨

Ⅲ				불용 계획		‘

완속충전기 2대 고재처리 : ’14.3.14 까지

세무과에 고재비를 기타잡수입 의뢰 : ’14.3.19 까지

붙임 : 납품업체(LG CNS) 검토보고 1부.  끝.