<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(초처온냉동고 수리비 지급)

문서번호	동물연구실-1623
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	동물연구실장
	정소영	이명희	07/10 어경연

계 약 건 명			초저온 냉동고 수리비 지급
검 사 자			상 호		신성테크냉열					성 명		김상석
계 약 금 액			금1,650,000원(금일백육십오만원)
계약체결년월일			2015년 7월 10일
납품기한			2015년 8월 10일
납품년월일			2015년 7월 10일
검사(수)년월일			2015년 7월 10일
검사(수) 장 소			동물연구실 수장고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가 예( 0 ) , 해당없음( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 해당없음( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 해당없음( 0 )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2015년 7월 10일
	검수자	서울대공원		동물연구실		직급	농업7급(축산)	성명	송정석		송정석		분임물품 출 납 원
													이명희
	검수자	서울대공원		동물연구실		직급	농업8급	성명	유미현		유미현

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고 (미납량)
	규 격 명
	compressor	set	800,000	1		1
	dryer	set	100,000	1		1
	냉매1차	set	300,000	1		1
	r-123배관 및 세정작업	set	300,000	1		1

□ 검수사진

수리전 사진

1차 엔진고장 등으로 인한 온도상승(-80-->-17도 급상승)

수리후 사진

==>

compressor교체

dryer 보수

냉매보충 및 배관, 세정작업

끝.