건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	영등포소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제 목	76. 소방시설 점검장비(레벨표시지)관리 의견 제출

1. 예방과-13234(2015.5.29.)호“소방시설 점검장비 관리강화 알림”과 관련입니다.

2. 위와관련, 소화약제 저장용기 내 약제를 측정할수 있는 레벨표시지(소화약제량 측정)기에 대한 사용후 그 의견을 아래와 같이 제출합니다.

〇 의견사항

소 속	우수 사항 (비교평가 가능)		불편 사항		추가 구매 요구 수량	비고
영등포	〇 휴대성이 용이 〇 측정이 간편 〇 가격이 경제적		〇 사용법대로 70℃이상의 물을 부어 측정을 하였으나 표시선의 경계가 뚜렷하지 않음 〇 표지지의 길이가 짧아서 약제량이 어느정도 있을거라 예상을 하고 그 위치에 맞춰서 측정을 하지만, 잘못된 위치인 경우 다시 옮겨서 측정을 해야하는 번거로움이 있음.		5장
소화약제 저장용기 레벨지 부착		레벨지 부착		레벨지 작동시험중

끝.

	영등포소방서장
담당자	공병홍		검사지도팀장	윤영재		예방과장	07/10 김용규
협조자
시행	예방과-14673	(		)	접수		(		)
우	150-034	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가 99)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	대시민공개