함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	2015년 상반기 불량맨홀(상수도) 정비 의뢰(2차)

1. 도로보수과-6106,6117(2015. 7. 1.)호와 관련입니다.

2. 강서도로사업소 2015년 상반기(2차) 불량맨홀 정비계획에 의거 우리사업소에 상수도 불량맨홀 통보건에 대하여 현장 조사한 바 불량맨홀 총대상 60개소 중 33개소는 맨홀상태가 불량하지 않아 자체 순찰 강화로 시설물 유지관리 하고자 하며,

3. 나머지 불량맨홀(상수도) 27개소에 대하여는 아래와 같이 맨홀정비 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 불량맨홀(상수도) 조사 현황                          (단위:개소)

총 대상			정비대상			미정비대상
계	양천	구로	계	양천	구로	계	양천	구로
60	37	23	27	15	12	33	22	11

붙임 : 1. 불량맨홀 정비대상(양천구) 1부.

2. 불량맨홀 정비대상(구로구) 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		주무관	김남구		급수운영과장	전결 07/10 조면행
협조자	주무관	황청연
시행	급수운영과-16542	(		)	접수		(		)
우	158-885	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3958	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	대시민공개