문서번호	급수운영과-13307
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개

급수설비팀장	급수운영과장	남부수도사업소장			결재
이경희	이자화	07/10 전영석
협 조

회의결과 보고(유수율제고 빅테이터관련 회의)

회의일시

2015. 7. 9(목)  15:00~

참석자

총 10명(급수설비팀장, 정헌석, 고신석, 오영진, 박홍준, 김형국, 6명

IS테크놀리지 전대수차장외 4명)

장소

급수운영과 회의실

제목

MOU체결 관련 유수율제고 회의결과 보고

회의내용

[MOU체결 관련 유수율제고 회의]

□ 일일공급량 및 유수율 검토

(단위 : 천㎥)

구 분	5월 누계				6월 1일 ~ 6월 30일				비고
	‘14년	‘15년	증감량	증감율	‘14년	‘15년	증감량	증감율
시 전체	464,133	465,346	1,213	0.26%	92,336	94,162	1,826	1.98%
사업소	72,366	70,948	-1,418	-1.96%	14,197	14,274	77	0.54%	-1.44%
관악구	24,485	23,886	-599	-2.45%	4,813	4,830	17	0.35%
금천구	11,421	11,329	-92	-0.80%	2,202	2,265	63	2.88%
동작구	16,686	16,783	97	0.58%	3,252	3,171	-81	-2.46%
영등포구	19,774	18,950	-824	-4.17%	3,931	4,008	77	1.96%

○ 6월 공급량 분석

-  시 전체 공급량 증·감율 : +1.98%

-  사업소  공급량 증·감율 : +0.54%

-  증가원인 및 대책

․ 전년대비 상승한 고온(평균기온 1.8℃ 상승) 건조한 날씨의 영향

․ 빅데이터 활용등 공급량 감축을 위한 특별대책 수립 추진으로 금천구지역의 공급량 증가 추세가 다소 해소되고 있음

○ 유수율 분석

-  4월말 현재 유수율은 95.05%로 전년동기대비 1.96% 증가하였으며 증가원인 빅데이터를 활용한 과학적인 유수율 분석방법으로 지하누수탐사, 오류수전정비, 상수도업무시스템개발, 활용 등 효과로 분석됨

□ 상수도 업무지원시스템 UI설계서 검토

○ 일일 공급량 분석 작업을 수작업에서 프로그램을 이용한 자동으로 실행하는 방안 검토

- 일일공급량 분석 업무에 적용시연

□ 이상수전 분석결과

- 상수도사업본부 전산과에서 요금관리시스템 서버에 접근하는 것을 불허

- 주기적으로 최신 데이터를 파일로 받는 방식으로 요청

- ‘WaterBIZ에 데이터 파일을 업로드 하는 기능이 필요함

- 요청할 데이터는 남부수도사업소 관할 전체수전의 수용가번호, 고객번호,주소, 업종, 구경, 중블록코드, 조정량, 납기일 데이터 수령 주기는 매월

□ 업부지원 컨텐츠 개발

- 많은 업무가 전산화 되어 있음. 최근의 흐름은 전산화된 데이터들을 활용하는 것임

- 급수운영과 및 타 부서의 담당직원들의 의견을 수렴하여 다음 회의 때 함께 참석하여 토의 건의

[ 회의사진 ]

□ 향후계획

○ 다음회의 일정 : 7월 23일(목) 15시

- 안건 : 유수율제고관련 상수도업무지원시스템 적용 구체화 방안

붙  임 : 회의록 1부.

끝.