출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	07/10 정의석

	명에 의하여 수질검사 업무와 관련하여 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 10
보 고 자 : 주무관 성명 : 박순덕 외 5

보 고 내 용
일 시	2015. 07. 10(금) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서(2015.07.10. 최동원,박찬삼,이송기,윤희권,박희준,박순덕)
내용	1. 아리수품질확인제 수질검사 - 대상 : 노원구 일대 수질검사 2. 수질자동측정기 정기점검 - 대상 : 강북구청등 11개소 12개지점 - 내용 : 소모품 교체 및 측정값 보정 3. 수질민원처리 - 대상 : 노원구 상계동 연립주택등 6개소 - 내용 : 단순수질검사 4. 통수전 수질검사 - 대상 : 강북구 수유동 송배수관 교체공사 - 내용 : 통수전수질검사 결과 적합 5. 계측기 미설치배수지 수질검사 - 대상 : 우이배수지등 4개소 - 내용 : 잔류염소값 측정
비 고