문서번호	시설관리과-12780
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장
박종희	함태광	07/10 남정열
협 조
	주무관		장성렬
	주무관		김응태

2015년 상반기 기전설비

하자검사 결과 보고

2015.  7

강동수도사업소

(시설관리과)

2015년 상반기 기전설비 하자검사 결과 보고

하자담보 책임기간 중에 있는 기전설비에 대하여 2015년 상반기 하자 검사를 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관련 근거

○『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조』

○ 2015년 상반기 기전설비 하저검사 계획(시설관리과-12115 ‘15.7.2)

□ 검사 개요

○ 대    상

연 도 별	하 자 기 간			비고
	계	1년	2년
계	18	6	12	물품12, 공사6
2013년	5	-	5	물품5, 공사0
2014년	9	4	5	물품5, 공사4
2015년	4	2	2	물품2, 공사2

○ 검사기간 : 2015. 7. 6 ~ 7. 10.

○ 검 사 자 : 기전팀장외 3명

○ 점검방법 : 지정된 시설물에 대하여 하자 발생 여부 육안점검 실시

□ 검사 결과

○ 점검 대상별 현장 확인 결과

- 특이사항 없으며 잘 관리되고 있음

- 하자보수 관리부 작성

- 하자검수조서 7건 작성(계약금액 3천만원 이하인 경우 생략)

붙임 : 하자보수관리부 및 하자검수조서(7건) 각 1부.  끝.