투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	구로소방서
수신	******** 대표귀하
(경유)
제목	처분사전통지서(의견제출통지)

「행정절차법」 제21조제1항에 따라 우리 기관이 하고자 하는 처분의 내용을 통지하오니 의견을 제출하여 주시기 바랍니다.
예정된 처분의 제목	소방시설공사업법 위반업체 행정처분 [경고]
당사자	성명(명칭)		*****
	주 소		**************************** ****************
처분의 원인이 되는 사실	상기 업체는 송파구 마천동 J-1로트 ㈜동휴건물에 대한 스프링클러설비 설계시 화재안전기준에 맞지 않게 65㎜ 교차배관에 스프링클러 헤드 개수가 30개를 초과하도록 설계하여 소방시설공사업법 제11조에 의거 동법시행규칙 제9조[별표 1]제2호 개별기준 자목 규정을 위반함
처분하고자 하는 내용	소방시설설계 부적정 : 경고
법적근거 및 조문내용	소방시설공사업법 제11조 및 동법시행규칙 제9조[별표 1]제2호 개별기준 자목
의견제출	제출처	기관명		구로소방서	부서명	위험물안전팀	담당자	신인선
		주소		서울시 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)			전화번호	02-2682-5068
		전자우편 주소		dupbob@.seoul.go.kr			팩스번호	02-2619-3102
	제출기한			2015년 7월 27일까지
<의견제출시 유의사항> 1. 귀하는 앞쪽의 사항에 대하여 구술ㆍ정보통신망 또는 별지 제11호서식에 의한 서면으로 의견제출을 할 수 있으며, 주장을 입증할 증거자료를 함께 제출할 수 있습니다. 다만, 정보통신망을 이용하여 의견을 제출하고자 하는 경우에는 미리 의견제출기관으로 알려주시고, 의견을 제출한 후에 의견의 도달여부를 담당자에게 확인하여 주시기 바랍니다. 2. 의견제출기한내에 의견을 제출하지 아니하는 경우에는 의견이 없는 것으로 간주합니다. 3. 귀하께서 행정청에 출석하여 의견진술을 하고자 하는 경우에는 행정청에 미리 그 사실을 알려주십시오. 4. 그 밖에 궁금한 사항이 있으시면 의견제출기관으로 문의하시기 바랍니다. ※ 「행정절차법」 제22조제1항제3호에 따라 처분의 내용이 ① 인허가등의 취소 ② 신분ㆍ자격의 박탈 ③ 법인이나 조합 등의 설립허가의 취소 중 하나에 해당하는 경우에는 의견제출기한 내 청문을 신청하실 수 있습니다. 붙임 의견제출서 1부. 끝.

	구로소방서장
담당자	신인선		위험물안전팀장	김홍기		예방과장	전결 07/13 이남재
협조자
시행	예방과-16696	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울 구로구 경인로 408 (고척1동 63-12)	/
전화	02-2682-5068	/전송	02-2619-3102	/	dupbob@seoul.go.kr	/	부분공개