	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재현장출동보고서(150712 01:10 신사동)

화재현장 출동보고서

2015년     07월    연번      발생일시 :  2015년  7월  12일  01시 10분    일요일

화재번호

2015		07		0283

출동시간 :  01시 11분         도착시간 :  01시 13분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 진압2대장 위.한충호 등 7명 ② 응 답 자 : 진압2대장 위.한충호 등 7명
③ 확 인 자 :	★담당자		계급 지방소방장		박종선	박종선
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	화장실 천장속 전선에서 발생된 화재로 관계자가 소화기로 초기화재는 진압한 상태
① 화염색 ■ 붉은색 □ 주황색 □ 노란색 □ 파란색 □ 기타(자체진화) ② 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 ■ 회색 □ 흰색 □ 기타( ) ③ 화염의 크기 ■ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 ④ 연기분출량 ■ 적음 □보통임 □ 많음 □ 매우 많음 ⑤ 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 ■ 화염과 연기 발견 ⑥ 특이한 냄새 □ 있음 ■ 없음 【만약 있다면 냄새가 난 장소 또는 지점과 냄새를 비교하여 유사한 냄새를 자세히 기술】
	특이한 냄새 없음

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
■ 화재진압 □ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(자체진화)
	1)영동대(펌프,탱크) 현장 도착 즉시 펌프차량 진압대원은 여유수관, 관창, 로프 등을 휴대하고 지번건물 15층으로 진입함
	2)화점은 15층 주점내 화장실 천장속 전선으로 관계자가 소화기로 초기화재는 진압한 상태였으나 일부 불꽃이 남아있는 상태로 영동대는 건물 옥내소화전을 점유.연장하여 잔화정리 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			15층 주점 화장실 천장 내부 전선
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음
	연소확대 없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소( )
	주점 영업중

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소()
	주점 영업중

6. 화재 장소에서 사용된 장비

□ 자체설비사용  □ 소방장비사용  ■ 모두사용 □ 소방 설비  □ 작동됨 □ 작동 안됨 ■ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 휴대용랜턴 등

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 확인못함

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	지번건물은 영동센터 건너편건물로 출동로상 특이사항 없음

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항 없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

★담당자	박종선		진압2대장	대결 07/13 한충호
협조자
시행	영동119안전센터-3517	(		)	접수		(		)
우	135-819	서울 강남구 도산대로 320(논현2동 92-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	02)517-5119	/전송	02)542-0119	/	pbada93@seoul.go.kr	/	대시민공개