문서번호	예방과-11286
결재일자	2015.7.13.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★담당자		검사지도팀장	예방과장
이종화		정재환	전결 07/13 代최범영
협조
	담당자		최효섭

시정보완명령 대상 확인점검결과(드림빌딩)

시정보완명령 대상 확인점검 결과

○ 대 상 명	:	드림빌딩(노원구 상계로 85)
○ 관 리 자	:	소방안전관리자 최영환
○ 확 인 자	:	위. 이종화, 교. 최효섭
○ 확인일시	:	2015. 7. 10.(금)
○ 명령번호	:	예방과-9758호(2015.06.19.)

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기간	결과
드림빌딩	경보설비	○ 2층 복도 연기감지기 1개 챔버 탈락 교체요함. ○ 4층 복도 402호 연기감지기 1개 작동불량 교체 또는 정비요함	7.6.	완비

붙 임 : 현장확인사진 1부.  끝.