길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-12981

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	07/14 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	7/07(화)	7/08(수)	7/09(목)	7/10(금)	7/11(토)	7/12(일)	7/13(월)	계
2014년	122,943	88,480	122,131	105,003	123,465	118,220	115,780	796,022
2015년	123,181	103,776	108,164	117,666	117,587	121,628	104,068	796,070
증 ․ 감	238	15,296	-13,967	12,663	-5,878	3,408	-11,712	48

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.30~7.06)	금주 공급량(㎥) (7.07~7.13)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
768,026	796,070	28,044	3.65

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 :28,044㎥(3.65% 증가)

- `15. 7월 현재 전년 대비 –1,046,692㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 6.17일자부터 공급량 증가

- 대책방안 : 재건축지역 누수여부 및 수계 간 경계지역 밸브 조사 필요