문서번호	시설관리과-20677
결재일자	2015.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
김환		채재일	전결 07/14 나태산
협조

단수작업 계획서

(창신동 464-6번지 일대)

2015. 07.

중부수도사업소

(시설관리과)

단 수 작 업 계 획 서

1.  시설관리공단 공사감독2처-10143(2015.07.13.)호와 관련입니다.

2.  서린동 125-1~42-11 외 3개소 배급수관정비공사 시행중  『4구간 창신동 464-6~337번지간 시점 및 분기부 연결공사』 시행에 따른 단수계획을 보고합니다.

2015. 07. 14

공 사 명	서린동125-1~42-11 외 3개소 배급수관정비공사
단수일시	시점연결	2015.07.14. (단수시간 24:00 ~ 익일05:00)
	분기연결	2015.07.15.~2015.07.31. (단수시간 24:00 ~ 익일04:00)(기간내 5일)
공사위치	창신동 464-6 ~ 창신동 337
공사개요	D=150mm 기존관연결(시점부), 인입관 및 분기 연결
공사사유	상수도관을 정비하여 맑고 깨끗한 물을 안정적으로 공급하기 위해
단수지역	창신동 464-6 ~ 337
단수세대	시점연결시 : 20세대, 분기연결시 : 5~10세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법			작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재			- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 김 환 직반장 : 제수변조절 윤석한 김석기	박민현
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 단수계획 승인 요청서 1부. 2) 단수계획서 및 단수안내문 1부.

보고자 : 지방시설 8급  김 환(인)