문서번호	기전설비과-198
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장
강희진		07/14 김남수
협조
	주무관		代강희진

한강이촌공원 민원현장 점검결과 보고

2015. 7

한강사업본부

(기전설비과)

한강이촌공원 민원현장 점검결과 보고

우리본부에서 관리 중인 이촌공원의 산책로에 조명이 없어 위험하다는 민원이 있어 현장 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ				민원개요

민원 이첩 : 이촌안내센터 청원경찰(주경식)

민원 내용

❍ “거북선나루터 방향이고 이촌센터에서 볼 때 좌측 방향(호안 쪽) 초지에 가로등이 없어 산책로 사용을 기피하게 되니 해소해 주세요.”

Ⅱ				현장조사

민원지역 : 거북선나루터에서 가까운 상류방향 초지 산책로

민원지역 공원등 현황

❍ 3-21과 35번 등(두 등 간 자전거경사로 80m 중간에 민원발생)

등이 없다는 해당지역은 매년 밀과 보리를 경작하는 밭의 중간에 밭뚝이 형성되어 있으며, 밭뚝과 나란히 달리는 위쪽 차로와 아래쪽 자전거도로에 조명이 일정간격으로 설치 운영되고 있으나,

비포장 산책로를 이용하려는 사람들에 의하여 자연적으로 만들어진 밭뚝길 산책로가 형성되어 있는데, 내리막 자전거도로와 교차하고 있음

기존 3-21과 35등에서 중간분분에 해당하고, 등 주변의 수목에 빛이 가려져 야간조명이 제대로 비쳐지지 않고 있음.

Ⅳ				보고자 의견

민원인이 등이 없어 어둡다는 초지는 경작지로 주변에 차도 공원등과 자전거도로 등이 일정 간격으로 설치되어 주변 호안쪽 산책로를 이용하다면 불편은 없으리라 판단되나,

밭뚝(산책로)로 자전거도로를 횡단하는 부분에 횡단보도가 설치 될 경우 횡단보도 조명 용도의 등 추가설치 필요함.

Ⅴ				소요예산

예상소요 : 약 500만원(관급 200포함)

Ⅵ				대상지역 전경

○ 자전거경사로 끝(3-31등 바로 옆)에서 올려다 본 자전거도로와 횡단 밭뚝 산책로

○ 35등에서 거북선나루터 방향으로 내려다 본 자전거 경사로와 밭뚝 산책로와 포장 산책로

끝.