이산화탄소수불대장(2015.7.12)

주무관	정수과장
이경철	07/14 代이용은

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘15년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						10,642	1,324	9,318	176톤
7/1		0	0	0		10,642	1,324	9,318
7/2		465	88	377		10,177	1,236	8,941
7/3		0	0	0		10,177	1,236	8,941	* 저장탱크 압력상승으로 압력강하작업
7/4		0	0	0		10,177	1,236	8,941
7/5		186	113	73		9,991	1,123	8,868
7/6		264	91	173		9,727	1,032	8,695	*압력상승으로 가스 주입
7/7		0	0	0		9,727	1,032	8,695
7/8		232	58	174		9,495	974	8,521	* 압력강하작업
7/9		0	0	0		9,495	974	8,521
7/10		831	87	744		8,664	887	7,777
7/11		1,220	0	1,220		7,444	887	6,557
7/12		1,116	124	992		6,328	763	5,565
계	0	4,314	561	3,753