문서번호	기전과-8647
결재일자	2015.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하호영		한영호	07/14 박재경
협조
	주무관		최승호

지하차도 감시용 DVR수리 완료보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07.

강서도로사업소

기전과

지하차도 감시용 DVR 고장수리 완료보고

관내 구로지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)설비를 점검하던 중 고장이 발생되어 수리 후 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

점검개요

❍ 점검일시 : 2015. 07. 09(목)

❍ 점검대상 : 구로지하차도 감시용 DVR(CCTV 영상저장 장치)

❍ 점 검 자 : 배우영 외2명

❍ 점검내용

- 대   상 : 구로 지하차도 CCTV용 DVR

- 점검결과 : DVR(digital video recorder)본체 및 모니터 점검 결과                 CCTV용 DVR HDD(하드디스크) 고장

조치결과

❍ DVR(영상저장장치) 본체를 제조업체인 “아이테크 솔루션”에 정밀점검 결과 HDD(하드디스크)  고장으로 인한 CCTV 영상을 녹화가 되지않아 연간 단가업체인 제일 보안네트에 수리 후 설치.

❍ 예산과목 : 도시안전본부도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

❍ 소요예산

- DVR HDD(하드디스크) 수리후 설치 : 330천원(부가세 포함).

붙임 : 1. 산출기초 조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. CCTV 점검 작업사진 1부.

4. DVR수리비 매출전표(별첨).  끝.