문서번호	급수운영과-11168
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
한호진		07/14 전명수
협 조
	주무관			황대룡
	주무관			최지영

일일 공급량 결산보고(7.13)

2015. 7. 14.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2015. 7. 13.

일별	2014. 7월				2015. 7월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			4,382,365	총 공급량			4,461,683	79,318
	일 평균 공급량			337,105	일 평균 공급량			343,206	6,101
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				1.8%
1	화	21.1	31.2	337,461	수	21.0	27.9	343,191	5,730	-
2	수	22.1	31.1	344,052	목	20.4	29.3	342,923	-1,129	전년 사용량이 많음
3	목	21.4	24.7	327,292	금	19.2	28.3	339,024	11,732	가뭄에 따른 사용량증가
4	금	21.6	32.3	326,933	토	18.2	29.9	339,179	12,246	가뭄에 따른 사용량증가
5	토	22.3	29.7	332,859	일	20.1	29.6	340,326	7,467	가뭄에 따른 사용량증가
6	일	23.0	29.5	339,546	월	20.2	32.5	335,070	-4,476	요일 요인에 의한 감소
7	월	20.8	33.8	352,543	화	21.4	29.7	351,781	-762	전년 사용량이 많음
8	화	23.7	29.3	310,180	수	20.7	26.3	327,676	17,496	전년 사용량이 적음
9	수	25.6	33.0	351,731	목	22.1	31.8	342,664	-9,067	전년 사용량이 많음
10	목	24.6	33.6	335,103	금	23.6	34.3	356,666	21,563	온도요인에 의한 증가
11	금	23.0	32.8	347,265	토	25.7	36.0	361,287	14,022	온도요인에 의한 증가
12	토	22.9	29.6	338,920	일	24.0	28.0	346,028	7,108	-
13	일	23.0	29.4	338,480	월	21.4	24.9	335,868	-2,612	우천에 의한 사용량감소
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2015. 7. 13.

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	129,500	과다	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	102,300	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	379,200	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	275,132	적정	10,124	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2015. 7. 13.

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	346,028	40,810	58,290	125,300	121,628
금일	335,868	43,050	59,250	129,500	104,068

※ 공급량 적정

□ 7월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.