함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	****************
(경유)
제목	상수도관 접촉에 따른 이설요청건 회신

1. ************************************

2. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원하오며, 당사에서 상수도관 접촉에 따른 도시가스배관 전기방식 불량구간 이설 요청건에 대해 현장점검 및 자료 검토 사항을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

-아    래-

가. 이설위치 : **********************

나. 상수도 부설 : 상수도 관로 1992년 DP 150mm (첨부1)

다. 맨홀 설치 및 보수 :  1992년 150mm부설설치(첨부2), 보수 2010.10.31.

라. 회신내용 : 상수도 부설년도‘92년부설 되었으며, 그 이후 도시가스

배관부설은 ’94년도에 부설된 것으로 사료되어, 우리시에서는 『**********************************제 12조(다른시설물의 인접설치 제한) 조례 제15조제1항에 따른 수도시설의 유지관리에 지장이 있는 다른시설물과 수도시설과의 인접한도는 다음과같이 (첨부3 참조) 회신하오니, 당사에서 자체 이설할 사항으로 판단되는바, 상수도 관로 이설 불가시 우리사업소에 협의하여 원인자부담금을 납부하여

이설할 수 있음을 알려드립니다.

따로붙임 : 상수도 배관망도 및 조례 내용 (첨부 1,2,3)  1부.끝.

	중부수도사업소장
주무관	김용만		주무관	오도영		주무관	김상웅		급수운영과장	07/14 代김상웅
협조자
시행	급수운영과-15169	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	02-3146-2158	/전송	02-3146-2189	/	boid383@seoul.go.kr	/	부분공개(6)