문서번호	시설관리과-20696
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
주재하		손병희	07/14 나태산
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			이명재

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부수도사업소

시설관리과

2015년 07월 14일  화요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
성북1배수지 정릉2배수지 인수가압장 종암가압장	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	주재하 이명재
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ CMB PDA 입력	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 인수,종암가압장 - 기전시설물 점검 및 변압기,인버터 현황조사. ▷ 성북1,정릉2배수지 - 기전시설물 점검 및 CCTV 화면 가림으로 수목제거 작업.		비 고

맑음

끝.