액체염소용기 계근대장

결재	★주무관	정수과장
	김석진	07/14 임건혁

입 고 용 기(충전용기)		공 용 기(반출용기)
용기번호	용기무게(㎏)	용기번호	용기무게(㎏)
49	654	84	710
56	654	취 20	545
취 30	546	86	711
취 05	545	106	705
98	710	114	537
102	705	104	704
취 38	547	취 28	543
112	544	취 43	546
취 06	552	91	704
취 35	547
총 10 병	6,004	총 09 병	5,705
계 근 사 항
○ 계 근 무 게 : 15,210 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 6,004 ㎏ ○ 납 품 량 : 9,206 ㎏		○ 계 근 무 게 : 5,780 ㎏ ○ 용 기 무 게 : 5,705 ㎏
○ 잔 량 납 품 : 206 ㎏		○ 잔 량 반 출 : 75 ㎏
잔량납품〔 206 ㎏〕- 잔량반출〔 75 ㎏〕= 초과입고량 〔 131 ㎏〕
차 량 번 호	서울82바1265	운 반 자	임상무

점검일자 : 2015년 07월 14일 화요일