		강남수도사업소
CU********4*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029068897	고객접수번호	1002015081241
수용가명	유재학	민원신청일	2015년 07월 14일
수용가주소	서울특별시 강남구 도산대로45길 10-8 (신사동) ( 135 - 897 강남구 신사동 651-8 )
신청인	김영로	신청인연락처	02--
계량기구경	40mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19850723	기물번호	*********739
현장방문일시	17시 05분	현장출동자	이종호
입회자	김영로	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	맨홀 주변 침하로 포장복구 조치 필요 하여 민원인 에게 설명 하고 시설물 담당에 이첩함

끝.

주무관							이종호				급수운영과장					07/14 최임봉
협조자				주무관							이승우
시행			급수운영과-13311										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		02)3146-4968							/전송								/														/	대시민공개