문서번호	대기관리과-13178
결재일자	2015.7.14.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/14 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/09)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/09)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 9(목) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 가락쏠라스파 등 18대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
가락쏠라스파	권영자	송파구 가락동 80	0.97	2대	(주)부-스타	LES-90A
건국AMC	김기홍	광진구 자양동 227-7 342	2.19 2.00	1대 1대	(주)수국	P92M(LX) S-2TG(LX)
건국대학교병원	한설희	광진구 능동로 120-1	10.00	3대	(주)청우지엔티	SBG10
길음맥반석대중탕	장인식	성북구 길음동 1021-1	0.80	1대	(주)범양써머텍	C60GX507/8
뉴봉이랜드	박동근외1명	성북구 종암로 129	1.50 1.00	2대	(주)수국	S-1.5TG(LX) S-2TG(LX)
동아프라자2타운 관리사무소	최노진	서초구 서초동 1678-2	0.83	1대	흥국공업(주)	LES-60
산우산업	방효성	서초구 서초동 1543-11	1.00	1대	(주)부-스타	LES-90A
잠실관광호텔	이재영	송파구 잠실동 250-9	1.50	1대	(주)수국	S-2TG(LX)
재단법인 청계	송정호	서초구 서초동 1709-4	0.97	1대	(주)수국	P60M(LX)
정신여자고등학교	이충옥	송파구 잠실동 50	5.00	1대	(주)수국	F15GN(LX)
한성대학교	강신일	성북구 삼선동2가 389	1.75 1.56	1대 1대	(주)수국	P72M(LX)
법조빌딩	권수정	서초구 서초동 1706-3	0.87	1대	(주)수국	P60M(LX)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
가락쏠라스파	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
건국AMC	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
건국대학교병원	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
길음맥반석대중탕	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
뉴봉이랜드	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동아프라자2타운 관리사무소	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
산우산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
잠실관광호텔	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
재단법인 청계	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
정신여자고등학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
한성대학교	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 점검자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(18대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(18장)

가락쏠라스파-1	가락쏠라스파-2	건국AMC-1	건국AMC-2
건대병원-1	건대병원-2	건대병원-3	길음맥반석대중탕
뉴봉이랜드-1	뉴봉이랜드-2	동아프라자2타운	산우산업
잠실관광호텔	재단법인청계	정신여고	한성대학교-1
한성대학교-2	법조빌딩