문서번호	물재생과-2843
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		물재생과장
오연영		07/14 김일운
협 조
	주무관		유영욱

상암 출입정문 점검보고

2015. 7.

난지물재생센터

(물재생과)

상암 출입정문 점검보고

● 일시 : 2015년 7월 14일

● 장소 : 상암펌프장 정문

.

● 기기명 : 전동 자바라출입문

● 내용 : 상암펌프장 출입에 사용되는 전동 자바라출입문의 기판이

소손되어 기능을 상실함

※ 붙임 : 현황사진 1매. 끝.