	강남소방서
수신	서울특별시 동부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비요청

1. 소방행정업무 발전에 항상 적극적으로 협조해 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 동부도로사업소 도로보수과-4717(2015.07.07.)호 『불량맨홀 정비 요청 및 정비 예고』와 관련하여 다음의 대상에 대해 정비를 요청하니 신속하게 정비하여 주시기 바랍니다.

◎ 정비요청대상 : 지상식 소화전 맨홀 1개소(연번 1번)

연번	도로명	주 소	확인결과	비고
1	선릉로 636	삼성동 34-3	맨홀상부 도로 파손	정비요청함
2	도산대로 510	청담동 49-5	맨홀양호

붙임  1. 불량맨홀 정비대상 현지확인 결과(동부도로사업소) 1부.

2. 불량맨홀 정비요청 대상(2201) 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	07/14 최태근
협조자
시행	재난관리과-5329	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개