투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조시설 응축수 공급펌프 예비품 구매승인

1. 중랑사업소 –139153(‘15.06.29)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조시설 응축수 공급펌프 예비품 구매”건에 대한 승인요청건을 아래와 같이 승인하니, 구매 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조기에서 발생된 고온 고압의 응축수를 보일러에 공급하는 응축수펌프가 외산(덴마크)으로 노후 및 마모가 심한 부품을 예비품으로 확보하여 건조설비 가동율 증대

***********응축수펌프 샤프트 및 임펠라 부품구매(11KW*2조)

**********************

나. 검토결과 : 응축수펌프 부품 주문 제작과 해외수입으로 구매시 장시간(6~8주)이 소요되어 응축수펌프의 주요 예비품을 확보하여 노후부품 적기교체가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	07/14 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-5288	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개