문서번호	자연생태과-12384
결재일자	2015.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
이상용		김현경	07/14 代김건탁
협조
	주무관		김승렬

제9호 태풍 "찬홈"대비 등산로 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  7.   .

푸른도시국 자연생태과

제9호 태풍 "찬홈"대비 등산로 안전점검 결과 보고

=================================================================================================

2015년 여름철 태풍·호우 및 제9호 태풍 ‘찬홈’대비 등산로에서 발생하기 쉬운 재해 및 안전사고 에방을 위해 등산로 및 자락길 등 현장검검을 시행하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ
		추진개요

관련근거

2015 여름철 태풍·호우 대비 서울시 재난안전대책본부 구성․운영계획

산림문화휴양에관한법률 제23조(숲길의 보전·관리)

산림문화휴양에관한법률 제25조(안전 등을 위하여 숲길 통제)

점검기간 : 2015.7.6 ～ 7.10(5일간)

대    상 : 종로구 인왕산 등 37개산 450개 노선

제9호 태풍 “찬홈”대비 등산로 안전점검

산     : 서울시내 37개산 (북한산국립공원 포함)

등산로 : 450개 노선 323km

중점점검사항

여름철 호우･태풍 대비 등산로 안전관리 현황

등산로 및 공사장 안전점검

등산로 배수시설, 목계단, 데크로드, 안전휀스, 안전로프 등 유지관리 현황 점검

위험수목 및 기타 사고발생 우려 시설물 방치 여부 등

Ⅱ
		점검결과

태풍․호우 대비 등산로 점검결과

점검일시 : 2015. 7. 6 ~ 7. 10까지

점검방법 : 사업소․자치구별 자체 점검반 편성, 산하공원 및 등산로 · 산책로 점검

중점 점검사항

▸ 등 산 로 : 등산로, 목계단, 데크로드, 안전휀스, 안전로프 등

(기초부분 파손, 구조물 탈락 등)

▸ 배수시설 : 등산로변 배수로, 배수시설 등

▸ 위험수목 : 위험수목 및 기타 사고발생우려 시설물 방치여부

점검결과 총평

▸ 경미한 사항은 자체 기동보수반 활용 즉시 보수 완료

▸ 수시점검 및 정비를 통하여 등산로 및 주변 데크시설, 목계단 등 유지관리에 만전을 기하고 있으나, 일부 시설 및 시민불편사항 등 관리에 미흡한 부분 도출 됨

등산로변 안전실태 점검결과

구분	점검 개소수	지적건수	지적사항 조치내역
			조치완료	조치중	검토중	특이사항없음	비 고
합 계	60	42	40	-	2	18
사업소	1	1	1	-	-
자치구	59	41	39	-	2	18

시설물 점검 및 정비 세부내역

구분	정비건수	이상 없음	지 적 사 항 조 치 내 역						비고
			소계	배수로정비	위험수목 정비	목계단,데크시설 정비	운동시설 등 시설물정비	토사유실 등 기타
합 계	60	18	40	14	10	8	6	2	조치 예정 2
사업소	1		1	0	1	0	0	0
자치구	59	18	39	14	9	8	6	2	2

시설물 안전실태 점검결과 조치

분야별 지적사항	지적 건수	점 검 결 과	조치사항	비 고
합 계	42		정비완료
배수로 시설	14	매봉산 침사지 배수시설 낙엽퇴적 백련공원 등산로변배수로 낙엽퇴적	낙엽제거 완료	용산,은평 등
위험수목 정비	10	자양산 등산로변 위험수목 도복 현충공원 등산로변 위험수목 방치	제거 완료	양천,동작 등
목계단 등 데크 정비	8	- 북악, 북한산공원 데크시설 파손 - 진관,불광공원 데크시설 파손	정비완료	성북,은평 등
운동시설 파손	6	개화산 등산로변 운동시설 파손 청계산 노후 안전휀스 파손	정비완료	강서,서초 등
기타 시설	2	공사장 폐기물 적치 약수터 비가림시설 파손	정비완료	구로,강북 등
미 조치	2	등산로변 위험수목(55주) 휀스 보수후 페인트칠 예정	향후 정비예정	성동,구로

※ 성동구 응봉근린공원 위험수목(아카시 55주)은 하반기 공사발주하여 제거

Ⅲ
		등산로 등 안전관리 대책

태풍․호우 대비 등산로 등 점검 및 정비

등산로 피해 발생시 시민 접근 우선 통제

현장조치 가능한 피해는 자체 장비･인력을 활용, 즉시 복구 시행

등산로 배수시설, 목계단, 데크시설, 안전휀스 등 수해예방을 위한 사전점검 및 상시순찰과 정비시행

태풍피해로 인해 넘어질 우려가 있는 수목에 대하여는 안전조치 및 바로세우기 등 시행

자체 복구 불가시 시민의 접근 통제 후 긴급 복구공사 시행

※ 피해 발생상황은 자연생태과(서울숲길팀) 즉시 보고, 복구공사는 예비비 및 재난관리기금 등 활용하여 복구비 편성

붙임 1. 제9호 태풍 ‘찬홈’대비 등산로 점검 및 정비결과 1부.

2. 정비현황 사진 1부. 끝.