문서번호	시설관리과-20770
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		중부수도사업소장	결재
이훈재	채재일	나태산		07/15 설동을
협 조	급수운영과장		이승철
	주무관		김상웅

야간 누수탐지 보고서

(대현산 55, 62, 63소블록)

1. 야간 누수탐지 현황

가. 일시 : 2015. 7. 14.(화) 23:00 ~ 익일 08:00

나. 대상 : 남산 1중블록(대현산 55, 62, 63소블록)

종로구 사직동 주변

다. 작업 현황

조사 실적(개소)				이상 징후(개소)					해 당 소블록
소계	하수도 맨 홀	퇴수밸브	제수밸브 (소화전)	소계	하수도 맨 홀	퇴수 밸브	제수 밸브	소화전
16	10	1	5	없음	없음	없음	없음	없음	55블록
66	35	3	28	없음	없음	없음	없음	없음	62블록
57	32	5	20	없음	없음	없음	없음	없음	63블록

- 대현산55소블록은 창성동117-1번지 청와대주변에 따라 일부구간 야간통제

라. 조사자 : 이훈재, 전진영, 박문종

2. 야간 누수탐지 결과(작업 사진 첨부)

가. 하수도 맨홀내 조사

- 누수탐지 의뢰 : 종로구 사직동(적선동) 97번지(위치도 참조)

나. 퇴수밸브 조사 결과

- 이상없음

다. 경계밸브 및 제수밸브 조사 결과

- 이상없음

라. 소화전 조사 결과

- 이상없음

첨부 : 1) 야간 누수탐지 위치도 1부.

2) 작업사진철 1부.  끝.