문서번호	대기관리과-13211
결재일자	2015.7.15.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/15 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/15)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/15)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 15(수) 09:00~13:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 옥수극동아파트 등 13대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
옥수극동아파트	유재범	성동구 옥수동 428	8.00	1대	㈜청우지엔티	RS 800 BLU
㈜야드엘파이낸스	권종열	강남구 강남대로 292	1.62	2대	㈜부-스타	LES-150A
㈜오비에프산업	김영환	강남구 강남대로 308	1.50	1대	㈜부-스타	LES-150A
자이웨빙사우나	박찬호	성동구 옥수동 559	1.29	1대	㈜부-스타	LES-95A
여의도순복음 성동교회	박의섭	성동구 천호대로 316	1.22	1대	㈜수국	P100(LX)
뱅뱅플라자	권종열	강남구 도곡동 943-1	1.00	1대	㈜부-스타	LES-90A
㈜에셈씨	김혜경	강남구 강남대로 338	0.97	1대	㈜발트코리아	TBG 80LX PNME
동보실업	박종숙	동대문구 장안동 416-6	0.83	2대	㈜수국	P60M(LX)
유성화학공업㈜ 서울사무소	황호진	강남구 역삼동 830-67	0.83	1대	㈜수국	P60M(LX)
대흥기업㈜	최형식	동대문구 답십리동 94-9	0.83	1대	㈜수국	P60M(LX)
장례예식장	조규욱	성동구 금호산길 41(금호동2가)	0.81	1대	㈜범양써머텍	C60GX507

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
옥수극동아파트	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜야드엘파이낸스	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜오비에프산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
자이웨빙사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
여의도순복음 성동교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
뱅뱅플라자	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
㈜에셈씨	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동보실업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
유성화학공업㈜ 서울사무소	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
대흥기업㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
장례예식장	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 보고자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(13대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(13장)

옥수극동아파트	대흥기업㈜	동보실업-1	동보실업-2
뱅뱅플라자	㈜야드엘파이낸스-1	㈜야드엘파이낸스-2	㈜에셈씨
여의도순복음성동교회	㈜오비에프산업	자이웨빙사우나	유성화학공업㈜
장례예식장