함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2015년 6월 공급량 알림

2015년 6월분 공급량을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 전체 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분	2014. 6월	2015. 6월	증․감량	증감률(%)	비 고
총 공급량	98,773,206	100,888,475	2,115,269	2.14
1일 공급량	3,292,439	3,362,949	70,510	2.14
(누계:1~6월)	562,906,220	566,271,950	3,365,730	0.60

나. 사업소별 공급량 현황

(단위 : ㎥)

구 분		중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	시계외	합계
2015. 6	월공급량	13,184,844	10,508,013	13,439,840	10,435,349	13,174,627	15,285,734	12,656,459	9,988,258	2,215,351	100,888,475
	일공급량	439,495	350,267	447,995	347,845	439,154	509,524	421,882	332,942	73,845	3,362,949
2014. 6	월공급량	12,790,361	10,389,090	13,046,678	10,174,973	12,769,578	15,223,991	12,647,469	9,684,341	2,046,725	98,773,206
	일공급량	426,345	346,303	434,889	339,166	425,653	507,466	421,582	322,811	68,224	3,292,439
전년대비증감	월공급량	394,483	118,923	393,162	260,376	405,049	61,743	8,990	303,917	168,626	2,115,269
	일공급량	13,150	3,964	13,106	8,679	13,501	2,058	300	10,131	5,621	70,510
	비 율(%)	3.08	1.14	3.01	2.56	3.17	0.41	0.07	3.14	8.24	2.14
누 계〔1~6월(%)〕		2.42	-0.85	1.37	0.66	1.07	-1.43	0.86	-0.46	7.53	0.60

※ 2015년 6월 공급량은 전년 대비 2.14%(2,115천㎥) 증가

- 강북지역 : 1,167천㎥ 공급량 증가

- 강남지역 :   780천㎥ 공급량 증가

- 시 계 외 :   168천㎥ 공급량 증가

붙임 : 2015년 6월 공급량 산출서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기획예산과장,요금제도과장,재무회계과장,생산관리과장,기전설비과장,배수과장,급수운영과장,중부수도사업소장(요금과장),중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(요금과장),서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(요금과장),동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(요금과장),북부수도사업소장(급수운영과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(요금과장),강서수도사업소장(급수운영과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(요금과장),남부수도사업소장(급수운영과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(요금과장),강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(요금과장),강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장),광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	장준원		누수방지과장	김영삼		시설안전부장	07/15 강신재
협조자	주무관	김명구
시행	누수방지과-5870	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1514	/전송	3146-1529	/	jang0724@seoul.go.kr	/	대시민공개